附件6

承接查验表单

1、承接查验移交资料清单

2、物业验收表（供水）

3、物业验收表（排水）

4、物业验收表（动力照明）

5、物业验收表（电梯）

6、物业验收表（空调）

7、物业验收表（消防）

8、物业验收表（安防监控）

9、物业验收表（弱电）

10、物业验收表（房屋本体）

11、物业验收表（绿植）

12、共用设备设施查验整改记录表

13、物业承接查验缺陷记录表

14、承接查验问题整改项目表

15、物业设备设施承接查验一览表

16、物业承接查验记录

17、物业承接查验最终遗留问题汇总表

承接查验移交资料清单

| 物业承接查验移交资料目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 份数 | 编码 | 备注 |
| 一 | 项目建设资料 |  |  |  |  |
| 1 | 房地产开发企业证照 |  |  |  |  |
| 2 | 房地产开发项目批准文件 |  |  |  |  |
| 3 | 建筑红线图 |  |  |  |  |
| 4 | 建设用地规划许可证 |  |  |  |  |
| 5 | 建设工程施工许可证 |  |  |  |  |
| 6 | 建设工程规划许可证 |  |  |  |  |
| 7 | 规划总平面图 |  |  |  |  |
| 8 | 建筑设计防火审核意见书（消防审核意见书） |  |  |  |  |
| 9 | 各分项工程设计方案 |  |  |  |  |
| 10 | 建设工程规划验收合格证《综合验收合格证》 |  |  |  |  |
| 11 | 建设工程竣工验收质量认定书（建筑工程质量认定书） |  |  |  |  |
| 12 | 消防工程验收合格证（审核意见书） |  |  |  |  |
| 13 | 工程竣工验收备案表（质检备案表） |  |  |  |  |
| 14 | 工程建筑放线、验线、验收意见书 |  |  |  |  |
| 15 | 公共安全技术防范工程设施使用证 |  |  |  |  |
| 16 | 通信管线等各分项工程竣工验收书/验收报告 |  |  |  |  |
| 17 | 供水、供气协议书 |  |  |  |  |
| 18 | 用水申请审批表及月供水计划执行表 |  |  |  |  |
| 19 | 供用电合同、燃气验收合格证 |  |  |  |  |
| 20 | 同意供电通知 |  |  |  |  |
| 21 | 申请门牌审批表 |  |  |  |  |
| 22 | 电梯使用合格证 |  |  |  |  |
| 23 | 电话网络验收合格证 |  |  |  |  |
| 24 | 《房屋质量保证书》、《房屋使用说明书》 |  |  |  |  |
| 25 | 《建筑工程质量保修协议书》 |  |  |  |  |
| 26 | 公共设施、设备清单 |  |  |  |  |
| 27 | 其它相关资料 |  |  |  |  |
| 二 | 物业产权资料 |  |  |  |  |
| 1 | 房屋所有权证、土地使用权证 |  |  |  |  |
| 2 | 租用资料（租户、位置、建筑面积、联系方式、户型图等） |  |  |  |  |
| 3 | 房屋设备及其固定附着物清册 |  |  |  |  |
| 4 | 房屋租赁情况说明 |  |  |  |  |
| 5 | 建筑执照 |  |  |  |  |
| 6 | 其它相关资料 |  |  |  |  |
| 三 | 建筑工程技术资料 |  |  |  |  |
| 1 | 地质勘察报告 |  |  |  |  |
| 2 | 工程招、投、定标书 |  |  |  |  |
| 3 | 工程施工合同及开、竣工报告 |  |  |  |  |
| 4 | 施工图（总平、结构、建筑、给排水、电气、燃气、通讯、消防、防雷、强弱电、智能化系统及设备安装等） |  |  |  |  |
| 5 | 图纸会审记录 |  |  |  |  |
| 6 | 工程设计变更通知(包括质量事故处理记录) |  |  |  |  |
| 7 | 隐蔽工程验收签证 |  |  |  |  |
| 8 | 沉降观察记录 |  |  |  |  |
| 9 | 城市建设工程竣工验收证书 |  |  |  |  |
| 10 | 城市建筑消防验收合格证书 |  |  |  |  |
| 11 | 主要建筑材料质量保证书（钢材、水泥等） |  |  |  |  |
| 12 | 新材料、构配件的鉴定合格证书 |  |  |  |  |
| 13 | 砂浆、混凝土试块试压报告 |  |  |  |  |
| 14 | 竣工图（建筑结构、给排水、电、燃气、空调、通讯、防雷、消防、强弱电、智能化系统、设备安装、总坪道路、雨污排放等附属工程及隐蔽管线等） |  |  |  |  |
| 15 | 其它项目竣工图（绿化、景观、二次装修等） |  |  |  |  |
| 16 | 各分项工程施工单位资料 |  |  |  |  |
| 17 | 各分项工程/隐蔽工程验收表/测试报告 |  |  |  |  |
| 18 | 水电、空调、卫生洁具、电梯等设备检验合格证书 |  |  |  |  |
| 19 | 供水试压报告 |  |  |  |  |
| 20 | 机电设备订购合同、单台设备的说明书、试验记录及系统调试记录 |  |  |  |  |
| 21 | 弱电、安防、智能化系统集成及布线图 |  |  |  |  |
| 22 | 停车场设施系统图 |  |  |  |  |
| 23 | 设备试压、试运行合格报告 |  |  |  |  |
|  | 防雷电阻接地实测记录、引下线焊接记录 |  |  |  |  |
| 四 | 设备资料—供电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 供电系统设备购买、安装合同 |  |  |  |  |
| 2 | 供电系统设备制造、安装单位、维护单位资料 |  |  |  |  |
| 3 | 供电系统设备产权所有者及用户的名称和地址 |  |  |  |  |
| 4 | 配电柜等设备参数（型号、数量、重量、额定电压、电流、频率等） |  |  |  |  |
| 5 | 配电柜等设备随机资料（安装使用说明书、技术图纸、机房布置图、产品合格证、安装配件清单等） |  |  |  |  |
| 6 | 配电柜等设备主要配件资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等） |  |  |  |  |
| 7 | 配电柜等设备试运行检验记录、运行许可证 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱、电缆、插接母线、电表等资料（生产单位、技术参数、说明书、检测报告、产品合格证、强检资料等） |  |  |  |  |
| 9 | 灯具等末端用电器具资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等） |  |  |  |  |
| 10 | 配套装置、仪表、电度表资料（检验记录、测试报告、原始数据记录、强检资料等） |  |  |  |  |
| 11 | 绝缘电阻测试、试验记录、试运转记录 |  |  |  |  |
| 12 | 发电机随机相关技术资料 |  |  |  |  |
| 五 | 设备资料—给排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 给排水系统设备购买、安装合同 |  |  |  |  |
| 2 | 给排水系统设备制造、安装单位、维护单位资料 |  |  |  |  |
| 3 | 给排水系统设备产权所有者及用户的名称和地址 |  |  |  |  |
| 4 | 水泵等配套设备参数（型号、额定功率、扬程、编号等） |  |  |  |  |
| 5 | 设备随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等） |  |  |  |  |
| 6 | 设备运行检验记录、管道水压及闭水试验记录、给水管道的冲洗及消毒记录 |  |  |  |  |
| 7 | 主要材料和制品的合格证或试验记录 |  |  |  |  |
| 8 | 配套装置、仪表、水表资料（检验记录、测试报告、原始数据记录、强检资料等） |  |  |  |  |
| 9 | 水、暖、卫生器具检验合格证书； |  |  |  |  |
| 10 | 其它相关资料 |  |  |  |  |
| 六 | 设备资料—消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 消防设备购买、安装合同 |  |  |  |  |
| 2 | 消防设备制造、安装单位、维护单位资料 |  |  |  |  |
| 3 | 消防设备产权所有者及用户的名称和地址 |  |  |  |  |
| 4 | 消防广播、消防栓等设备参数 |  |  |  |  |
| 5 | 随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等） |  |  |  |  |
| 6 | 设备、仪表调试运行检验记录、管道冲洗、水压及闭水试验检验记录 |  |  |  |  |
| 7 | 消防系统主要材料和制品的合格证或试验记录 |  |  |  |  |
| 8 | 消防验收合格证书 |  |  |  |  |
| 9 | 其它相关资料 |  |  |  |  |
| 七 | 设备资料—弱电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 弱电系统设备购买、安装合同 |  |  |  |  |
| 2 | 弱电系统设备制造、安装单位、维护单位资料 |  |  |  |  |
| 3 | 弱电系统设备参数（系统、型号、规格、数量） |  |  |  |  |
| 4 | 弱电系统随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等） |  |  |  |  |
| 5 | 弱电系统设备调试运行检验记录、安装检验合格证书、智能化等设备国家许可使用证明 |  |  |  |  |
| 6 | 通讯协议 |  |  |  |  |
| 7 | 设备试压、试运行合格报告 |  |  |  |  |
| 8 | 防雷电阻接地实测记录、引下线焊接记录 |  |  |  |  |
| 9 | 其它相关资料 |  |  |  |  |
| 交意见： 移交人： 建设单位盖章： 年 月 日 |  | 接收意见： 接收人： 物业公司盖章： 年 月 日 |  |  |  |

物业验收表（供水）

| 设备名称： |  | 规格型号： |  |  |  | 安装位置： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产商： |  |  |  | 出厂时间： |
| 竣工验收日期 |  | 年 月 日 |  | 接管验收日期 |  | 年 月 日 |
| 建设单位： |  |  | 设计单位： |  |  | 施工单位： |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  | 联系人： |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  | 联系电话： |
| 开工时间： 完工时间： |  |  |  |  | 保修期： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 验收类别 | 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 设备设施配套资料 | 订货合同 份 检验报告 份 |  |  |  |  |  |
|  | 合格证 份 验收记录 份 |  |  |  |  |  |
|  | 使用说明书 份 随机配备工具清单 份 |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装测试记录 份 管理制度及应急方案 份 |  |  |  |  |  |
|  | 管网线路图 份 |  |  |  |  |  |
| 设备设施验收情况 | 设备名称; 数量; 设备 外观; 渗漏滴水; 噪声减震; 标识清晰; 通风 采光; 配套 工具. 生活水泵. 中水泵. 变频补水泵. 管道. 阀门. 水箱. 计量表具. 设备机房. 符合要求“√” 缺陷“×” 无此项“--” 增加项补填 |
| 试运行情况 | 现场实测技术性能及数据： |  |  |  |  |  |
| 初验： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 复查、验收结论（整改情况）： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |
| 验收人 签字栏 | 建设单位： 移交人： 年 月 日 |  |  |  | 接收单位： 接收人： 年 月 日 |  |

如存在缺陷，填写物业承接查验缺陷记录表。

物业验收表（排水）

| 设备名称： |  | 规格型号： |  |  |  | 安装位置： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产商： |  |  |  | 出厂时间： |
| 竣工验收日期 |  | 年 月 日 |  | 接管验收日期 |  | 年 月 日 |
| 建设单位： |  |  | 设计单位： |  |  | 施工单位： |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  | 联系人： |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  | 联系电话： |
| 开工时间： 完工时间： |  |  |  |  | 保修期： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 验收类别 | 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 设备设施配套资料 | 订货合同 份 检验报告 份 |  |  |  |  |  |
|  | 合格证 份 验收记录 份 |  |  |  |  |  |
|  | 使用说明书 份 随机配备工具清单 份 |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装测试记录 份 |  |  |  |  |  |
|  | 管网线路图 份 管理制度及应急方案 份 |  |  |  |  |  |
| 设备设施验收情况 | 设备名称; 数量; 设备 外观; 渗漏滴水; 噪声减震; 标识清晰; 通风 采光; 配套 工具. 潜水排污泵. 隔油排污泵. 污水井. 隔油池. 化粪池. 排水道. 阀门. 设备机房. 符合要求“√” 缺陷“×” 无此项“--” 增加项补填 |
| 试运行情况 | 现场实测技术性能及数据： |  |  |  |  |  |
| 初验： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 复查、验收结论（整改情况）： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |
| 验收人 签字栏 | 建设单位： 移交人： 年 月 日 |  |  |  | 接收单位： 接收人： 年 月 日 |  |

如存在缺陷，填写物业承接查验缺陷记录表。

物业验收表（动力照明）

| 设备名称： |  | 规格型号： |  |  |  | 安装位置： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产商： |  |  |  | 出厂时间： |
| 竣工验收日期 |  | 年 月 日 |  | 接管验收日期 |  | 年 月 日 |
| 建设单位： |  |  | 设计单位： |  |  | 施工单位： |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  | 联系人： |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  | 联系电话： |
| 开工时间： 完工时间： |  |  |  |  | 保修期： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 验收类别 | 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 配套资料 | 订货合同 份 检验报告 份 |  |  |  |  |  |
|  | 合格证 份 验收记录 份 |  |  |  |  |  |
|  | 使用说明书 份 准用文件 份 |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装测试记录 份 随机配备工具清单 份 |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备线路图 份 管理制度及应急方案 份 |  |  |  |  |  |
| 设备验收情况 | 设备名称; 数量; 设备 外观; 安装规范; 安全防护; 供电稳定; 标识 清晰; 照明 达标. 控制柜（箱）. 应急电源柜（EPS柜）. 照明配电控制箱、柜. 室内照明. 室外景观 照明. 电气设备 线路. 符合要求“√” 缺陷“×” 无此项“--” 增加项补填 |
| 试运行情况 | 现场实测技术性能及数据： |  |  |  |  |  |
| 初验： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 复查、验收结论（整改情况）： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |
| 验收人 签字栏 | 建设单位： 移交人： 年 月 日 |  |  |  | 接收单位： 接收人： 年 月 日 |  |

如存在缺陷，填写物业承接查验缺陷记录表。

物业验收表（电梯）

| 设备名称： |  | 规格型号： |  |  |  | 安装位置： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产商： |  |  |  | 出厂时间： |
| 竣工验收日期 |  | 年 月 日 |  | 接管验收日期 |  | 年 月 日 |
| 建设单位： |  |  | 设计单位： |  |  | 施工单位： |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  | 联系人： |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  | 联系电话： |
| 开工时间： 完工时间： |  |  |  |  | 保修期： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 验收类别 | 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 配套资料 | 订货合同 份 检验报告 份 |  |  |  |  |  |
|  | 合格证 份 验收记录 份 |  |  |  |  |  |
|  | 使用说明书 份 准用文件 份 |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装测试记录 份 随机配备工具清单 份 |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备线路图 份 管理制度及应急方案 份 |  |  |  |  |  |
| 设备验收情况 | 设备名称; 数量; 设备 表面; 安装规范; 配件安全; 标识清晰; 运行 稳定; 照明 良好. 直梯. 扶梯. 设备机房. 控制柜. 符合要求“√” 缺陷“×” 无此项“--” 增加项补填 |
| 试运行情况 | 现场实测技术性能及数据： |  |  |  |  |  |
| 初验： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 复查、验收结论（整改情况）： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |
| 验收人 签字栏 | 建设单位： 移交人： 年 月 日 |  |  |  | 接收单位： 接收人： 年 月 日 |  |

如存在缺陷，填写物业承接查验缺陷记录表。

物业验收表（空调）

| 设备名称： |  | 规格型号： |  |  |  | 安装位置： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产商： |  |  |  | 出厂时间： |
| 竣工验收日期 |  | 年 月 日 |  | 接管验收日期 |  | 年 月 日 |
| 建设单位： |  |  | 设计单位： |  |  | 施工单位： |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  | 联系人： |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  | 联系电话： |
| 开工时间： 完工时间： |  |  |  |  | 保修期： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 验收类别 | 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 配套资料 | 订货合同 份 检验报告 份 |  |  |  |  |  |
|  | 合格证 份 验收记录 份 |  |  |  |  |  |
|  | 使用说明书 份 随机配备工具清单 份 |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装测试记录 份 管理制度及应急方案 份 |  |  |  |  |  |
|  | 风机盘管线路图 份 |  |  |  |  |  |
| 设备验收情况 | 设备名称; 数量; 设备 外观; 安装规范; 连接牢固; 系统运行稳定; 温度达标; 送回风均匀. 直燃机组. 机组控制柜. 冷却塔. 水泵. 真空泵. 新风机组. 风机盘管及管道. 末端出风口. 设备机房. 符合要求“√” 缺陷“×” 无此项“--” 增加项补填 |
| 试运行情况 | 现场实测技术性能及数据： |  |  |  |  |  |
| 初验： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 复查、验收结论（整改情况）： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |
| 验收人 签字栏 | 建设单位： 移交人： 年 月 日 |  |  |  | 接收单位： 接收人： 年 月 日 |  |

如存在缺陷，填写物业承接查验缺陷记录表。

物业验收表（消防）

| 设备名称： |  | 规格型号： |  |  |  | 安装位置： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产商： |  |  |  | 出厂时间： |
| 竣工验收日期 |  | 年 月 日 |  | 接管验收日期 |  | 年 月 日 |
| 建设单位： |  |  | 设计单位： |  |  | 施工单位： |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  | 联系人： |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  | 联系电话： |
| 开工时间： 完工时间： |  |  |  |  | 保修期： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 验收类别 | 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 配套资料 | 订货合同 份 检验报告 份 |  |  |  |  |  |
|  | 合格证 份 验收记录 份 |  |  |  |  |  |
|  | 使用说明书 份 准用文件 份 |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装测试记录 份 随机配备工具清单 份 |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备线路图 份 管理制度及应急方案 份 |  |  |  |  |  |
| 设备验收情况 | 设备名称; 数量; 设备 外观; 安装规范; 功能良好; 标识清晰; 通风 采光. 消防监控柜. 消防报警联动. 疏散指示标志. 消防电源. 事故照明. 疏散指示标志. 防火门. 防火卷帘. 消防电梯. 感烟探测器. 感温探测器. 火焰探测器. 集中报警器. 区域报警器. 事故广播. 手动按钮. 喷淋头. 喷淋加压泵. 消火栓加压泵. 喷淋加压泵. 消控室. 灭火器. 消防柜. 应急照明. 符合要求“√” 缺陷“×” 无此项“--” 增加项补填 |
| 试运行情况 | 现场实测技术性能及数据： |  |  |  |  |  |
| 初验： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 复查、验收结论（整改情况）： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |
| 验收人 签字栏 | 建设单位： 移交人： 年 月 日 |  |  |  | 接收单位： 接收人： 年 月 日 |  |

如存在缺陷，填写物业承接查验缺陷记录表。

物业验收移交表（安防监控）

| 设备名称： |  | 规格型号： |  |  |  | 安装位置： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产商： |  |  |  | 出厂时间： |
| 竣工验收日期 |  | 年 月 日 |  | 接管验收日期 |  | 年 月 日 |
| 建设单位： |  |  | 设计单位： |  |  | 施工单位： |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  | 联系人： |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  | 联系电话： |
| 开工时间： 完工时间： |  |  |  |  | 保修期： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 验收类别 | 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 配套资料 | 订货合同 份 检验报告 份 |  |  |  |  |  |
|  | 合格证 份 验收记录 份 |  |  |  |  |  |
|  | 使用说明书 份 准用文件 份 |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装测试记录 份 随机配备工具清单 份 |  |  |  |  |  |
|  | 视频线路图 份 管理制度及应急方案 份 |  |  |  |  |  |
| 设备验收情况 | 设备名称; 数量; 设备 外观; 安装规范; 功能良好; 运行 稳定; 画质清晰; 通风 干燥. 安防监控主机. 显示屏. 操作面板. 监控探头. 视频线路. 监控室. 符合要求“√” 缺陷“×” 无此项“--” 增加项补填 |
| 试运行情况 | 现场实测技术性能及数据： |  |  |  |  |  |
| 初验： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 复查、验收结论（整改情况）： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |
| 验收人 签字栏 | 建设单位： 移交人： 年 月 日 |  |  |  | 接收单位： 接收人： 年 月 日 |  |

存在缺陷，填写物业承接查验缺陷记录表。

物业验收移交表（弱电）

| 设备名称： |  | 规格型号： |  |  |  | 安装位置： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产商： |  |  |  | 出厂时间： |
| 竣工验收日期 |  | 年 月 日 |  | 接管验收日期 |  | 年 月 日 |
| 建设单位： |  |  | 设计单位： |  |  | 施工单位： |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  | 联系人： |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  | 联系电话： |
| 开工时间： 完工时间： |  |  |  |  | 保修期： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 验收类别 | 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 配套资料 | 订货合同 份 检验报告 份 |  |  |  |  |  |
|  | 合格证 份 验收记录 份 |  |  |  |  |  |
|  | 使用说明书 份 随机配备工具清单 份 |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装测试记录 份 管理制度及应急方案 份 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电线路图 份 |  |  |  |  |  |
| 设备验收情况 | 设备名称; 数量; 设备 外观; 安装规范; 功能良好; 信号 稳定; 标识清晰; 通风 干燥. 程控交换机. 弱电机柜. 综合布线（网络）. 通讯线路. 弱电竖井. 弱电机房. 符合要求“√” 缺陷“×” 无此项“--” 增加项补填 |
| 试运行情况 | 现场实测技术性能及数据： |  |  |  |  |  |
| 初验： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 复查、验收结论（整改情况）： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |
| 验收人 签字栏 | 建设单位： 移交人： 年 月 日 |  |  |  | 接收单位： 接收人： 年 月 日 |  |

存在缺陷，填写物业承接查验缺陷记录表。

物业验收表（房屋本体）

| 部位名称： |  | 部位编号： |  |  |  | 位置： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣工验收日期 |  | 年 月 日 |  | 接管验收日期 |  | 年 月 日 |
| 建设单位： |  |  | 设计单位： |  |  | 施工单位： |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  | 联系人： |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  | 联系电话： |
| 开工时间： 完工时间： |  |  |  |  | 保修期： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 验收类别 | 验收内容 |  |  |  |  |  |
|  | 单体建筑竣工图 套 张 燃气竣工图 套 张 |  |  |  |  |  |
|  | 单体结构竣工图 套 张 空调竣工图 套 张 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水竣工图 套 张 消防竣工图 套 张 |  |  |  |  |  |
|  | 电气竣工图 套 张 附属资料 套 张 |  |  |  |  |  |
| 配套资料 |  |  |  |  |  |  |
| 房屋本体验收情况 | 部位名称; 数量; 外观 目视; 施工 规范; 符合设计要求; 功能良好; 安装 牢固; 附属设备设施完好. 主体结构. 外墙. 屋面、地面. 内墙面. 顶棚. 门窗. 天台楼顶. 楼梯、扶手. 连廊. 洗手间. 地漏、排水管道. 供水管道、龙头. 电源插座. 空调末端、控制面板. 电话、网络插板. 计量表具. 避雷设施. 道路、路面. 垃圾中转站. 标志标识. 停车位. 符合要求“√” 缺陷“×” 无此项“--” 增加项补填 |
| 现场查看 情况 | 现场查看外观、功能及附属设备设施情况： |  |  |  |  |  |
| 初验： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 复查、验收结论（整改情况）： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |
| 验收人 签字栏 | 建设单位： 移交人： 年 月 日 |  |  |  | 接收单位： 接收人： 年 月 日 |  |

存在缺陷，填写物业承接查验缺陷记录表。

物业验收表（绿植）

| 竣工验收日期 |  | 年 月 日 |  | 接管验收日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  | 设计单位： |  |  | 施工单位： |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  | 联系人： |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  | 联系电话： |
| 开工时间： 完工时间： |  |  |  |  | 管养期： 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 验收类别 | 验收内容 |  |  |  |  |  |
|  | 绿化竣工图 套 张 附属资料 套 张 |  |  |  |  |  |
| 配套资料 |  |  |  |  |  |  |
| 房屋本体验收情况 | 部位名称; 数量; 生长 良好; 无病 虫害; 符合设计要求; 附属设备设施完好. 乔木. 灌木. 草坪. 景观小品. 绿化照明. 自喷淋设施. 标志标识. 护栏围挡. 符合要求“√” 缺陷“×” 无此项“--” 增加项补填 |
| 现场查看 情况 | 现场查看外观、功能及附属设备设施情况： |  |  |  |  |  |
| 初验： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 复查、验收结论（整改情况）： 查验人（共同签字）： 年 月 日 |  |
| 验收人 签字栏 | 建设单位： 移交人： 年 月 日 |  |  |  | 接收单位： 接收人： 年 月 日 |  |

存在缺陷，填写物业承接查验缺陷记录表。

共用设备设施查验整改记录表

日期：   	年    月     日

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改依据 | 完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建设单位：			                    施工单位：             物业服务企业：

物业承接查验缺陷记录表

年    月    日

| 项目 | 存在缺陷 | 整改意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

建设单位：			                                    物业服务企业：

（签章）                                     （签章）

承接查验问题整改项目表

年    月    日

| 序号 | 内 容 | 跟进人 | 预计完工 | 完工日期 | 备注 签 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |

物业设备设施承接查验一览表

| 序号 | 交接项目 | 型号规格 | 数量 | 接收意见 | 处理结果 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 物业 公司 | 经办人签名： 物业服务企业盖章： |  | 建设单位 | 经办人签名： 建设单位盖章： |  |  |

物业承接查验记录

| 查验项目 | 泰达时尚购物中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 查验时间 | 年 月 日 — 年 月 日 |  |  |
| 查验范围 | 有关图纸、基础和承接查验资料；共用部位、共用设施设备 |  |  |
| 查验方法 | 有关图纸、基础和承接查验资料移交； 核对、观察、使用、检测和试验共用部位、共用设施设备的配置标准、外观质量和使用功能。 |  |  |
| 现场查验情况 | 查验资料：物业项目建设资料、产权资料、建筑工程技术资料完整齐备，各系统设备资料齐全、设备检验检测证书、购买安装合同、维保单位资料及特种设备使用许可证等资料证书齐备。 共用设施设备：房屋本体、公共设施完好； 公共配套设备设施（供配电系统、电梯系统、消防系统、空调系统、给排水系统、智能监控系统）完好，运行正常； |  |  |
| 修复情况 |  |  |  |
| 查验结论 |  |  |  |
| 物业 公司 | 经办人签名： 物业服务企业盖章： | 建设单位 | 经办人签名： 建设单位盖章： |

物业承接查验最终遗留问题汇总表

| 序号 | 问题项目与内容 |  | 解决方案及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业 公司 | 经办人签名： 物业服务企业盖章： | 建设单位 | 经办人签名： 建设单位盖章： |